附件1：

数字多道心电图机     项目采购内容及相关要求

- 采购清单

- 数字多道心电图机（含工作站）  1台

- 专用推车                      1台

- 技术参数

- 数字多道心电图机（含工作站）

- 1、数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

- 2、■支持12导心电+心向量同步采集；

- 3、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键；

- 4、■显示屏幕≥10英寸；

- 5、支持智能操作系统，可远程更新升级；

- 6、■心电图主机支持内置4G功能；

- 7、■心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi；

- 8、内置热敏打印机，支持报告自动打印；

- 9、支持智能胸导联减半打印功能；

- 10、支持NFC识别功能；

- 11、支持GPS定位功能；

- 12、QTc参数测量：内置3种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置；

- 13、心电图机支持本地报告进行同屏对比；

- 14、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号；

- 15、■对于危急值检查数据，支持优先诊断功能；

- 16、支持消息实时提醒功能；

- 17、诊断语言：支持中/英文切换，支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能；

- 18、■内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；

- 19、支持在采集端将心电图原始数据通过手机端将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全；

- 20、支持梯形图解标记心电图数据；

- 21、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

- 专用推车

- 1、组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手；

- 2、车轮说明：由多个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶。

- 商务要求

- 1、质保期：整机原厂质保2年。

- 2、交货期：合同签订后30日内供货。

- 3、付款方式：验收合格后支付合同总金额的90%，验收合格后满12个月无质量及售后服务问题支付合同总金额的10%。

- 4、包含与医院现有心电信息管理系统接口，所需的费用全部包含在投标总价中，医院不再出面协调。